湘宏达编字[2021]第31号

关于松阳湖铁路10kV专用线配电工程(工业站)

预算评审的审核报告

湖南城陵矶新港区财政局财政投资评审办公室：

受贵单位咨询委托，我公司派出工程造价咨询专业人员，对松阳湖铁路10kV专用线配电工程(工业站)预算评审进行了审核。

参与本次咨询工作的造价工程师郑重声明：

1、我们在本咨询报告中陈述的事实是真实的和准确的；

2、本咨询报告中的分析、意见和结论是我们自己公正的专业分析、意见和结论；

3、本咨询报告的结果是依据委托方提供的资料进行分析计算所得，对所提供资料的准确性等其他因素造成的造价变化不承担责任；

4、我们与本咨询报告中的编审对象没有利害关系，也与有关当事人没有个人利害关系或偏见；

5、委托方应正确使用咨询报告，由于使用不当所造成的后果，与受托方无关。

注册造价工程师（签章）：           注册证号：

一、建设单位名称：湖南临港开发投资集团有限公司

二、施工单位名称：

三、设计单位名称：岳阳电力勘测设计院有限公司

四、监理单位名称：

五、建设工程名称：松阳湖铁路10kV专用线配电工程(工业站)

六、工程概况：

本工程为松阳湖铁路10kV专用线配电工程(工业站)，主要包括新建SCB13-400KVA欧式箱变1台、新建2基YB230-15M水泥电杆、10kV电缆YJV 8.7/15kV 3×70/325米、冷缩式电缆终端 10kV户内型·3×70/1套、冷缩式电缆终端 10kV户外型 3×70/1套、电缆保护管CPUCφ167*8/312米、变压器基础等，具体详见工程量清单。

七、审核责任：

根据委托方提供的资料（真实、合法性由资料出具方负责）依法依规、客观公正、实事求是、按国家政策文件计算工程造价，保证审核报告的真实性、合法性。

- 审核依据：

1、岳智达基审字（2020）第228号关于“松阳湖铁路10kV专用线配电工程(工业站)预算审核的报告”；

2、岳阳电力勘测设计院有限公司设计的松阳湖铁路10kV专用线配电工程(工业站)施工图；

3、湘建价［2014］113号文件《湖南省建设工程计价办法》；

4、湘建价〔2016〕160号文件湖南省住房和城乡建设厅关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知；

5、湘建价[2016]8号湖南省建设工程造价管理总站关于印发2014版《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》解释汇编（一）的通知；

6、湘建价〔2017〕134号湖南省住房和城乡建设厅关于调整园林苗木等综合税率和社会保险费计费标准的通知；

7、湘建价[2019]130号文《湖南省住房和城乡建设厅关于发布2019年湖南省建设工程人工工资单价的通知》；

8、湘建价〔2019〕47号湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知；

9、湘建价〔2019〕61号《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程社会保险费计费标准的通知》；

10、《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）；

11、2014《湖南省安装工程消耗量标准》、2014《湖南省市政工程消耗量标准》、2014《湖南省建筑工程消耗量标准》；

12、2020年第4期《岳阳工程造价》及缺项材料、设备的市场调查价。

九、审核范围：

岳阳电力勘测设计院有限公司设计的松阳湖铁路10kV专用线配电工程(工业站)工程施工图及岳智达基审字（2020）第228号关于“松阳湖铁路10kV专用线配电工程(工业站)工程预算审核的报告”。

十、审核方法：

熟悉有关预算评审和资料；再严格按现行计价文件核查相关工程量相对指标、套价；对预算评审进行复核。

十一、审核作业日期：

2021年2月4日～2021年2月5日。

十二、审核结论：

送审金额为 695517.68元（陆拾玖万伍仟伍佰壹拾柒元陆角捌分）；

审核金额为634558.96元（陆拾叁万肆仟伍佰伍拾捌元玖角陆分）；

核减金额为60958.72元（陆万零玖佰伍拾捌元柒角贰分）。

- 审核说明：

- 本项目根据港区[2011]26号文件，其他工程优惠15%，设计费优惠50%；

- 送审评审预算设计费未根据港区[2011]26号文件优惠50%，审核予以优惠及计算错误修改（糸数连乘错误），核减金额为15909.57元 。

3、送审评审预算安装工程优惠未计主要材料优惠，审核予以优惠（设备费为市场询价未优惠），核减金额为19090.67元；

4、送审评审预算建筑工程优惠为10%，实际主要工程造价为市政造价，审核予以修改为优惠15%，核减金额为25958.48元；

十四、其他相关资料：

1、单位工程造价表。

审核人：                       执业资格证号：

复核人：                  宏达基业国际工程咨询有限公司

2021年2月5日