## Sheet1
建设工程项目主材设备市场询价表
工程名称：华港路、兴港路路灯正式用电工程
编号：湘彬诚咨字【2021】第Y-050号
序号 | 名称 | 基本配置技术参数 | 单 位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  | 总价（元） |  | 备注
[5 empty] | 报审价除税价 | 报审价含税价 | 询价（含税） | 询价（除税） | 报审价 | 询价
1 | 高压电缆终端头（户内冷缩型） | 3*70-10kv | 套 | 1 | 288 | 325.44 | 81 | 71.6814 | 288 | 81 | 询价为含税价
2 | 接地故障指示器 |  | 组 | 1 | 1250 | 1412.5 | 800 | 707.9646 | 1250 | 800 | 询价为含税价
3 | 户外真空断路器 | ZW20-12F/630 | 台 | 1 | 16539.5 | 18689.635 | 8380 | 7415.9292 | 16539.5 | 8380 | 询价为含税价
4 | 高压电缆终端头（户外冷缩型） | 3*70-10kv | 套 | 1 | 137.5 | 155.375 | 99 | 87.6106 | 137.5 | 99 | 询价为含税价
5 | 避雷器 | HY5WS-17/45 | 只 | 3 | 220 | 248.6 | 216 | 191.1504 | 660 | 648 | 询价为含税价
6 | 防火堵料 |  | t | 0.033 | 3000 | 3390 | 1800 | 1592.9204 | 99 | 59.4 | 询价为含税价
合 计 |  |  |  |  | / | 20427.575 | 9261 |  | 18077.5 | 9261